## Sheet1
XXXXX耗材技术参数
参数性质 | 序号 | 具体技术参数要求
“★”标识为核心技术参数。 “▲”标识为重要技术参数。 |  | 技术参数应清晰明确、完整、合规，没有倾向性、唯一性、排他性，对所购数量、质量、技术、服务、安全、期限、特征描述等要求应予以明确。 注意：1、若“★”标识技术参数供应商无法满足则投标无效，“▲”为加倍扣分项。2、参数的描述须简洁、清晰、详实、可辨别和界定，请勿出现主观性的描述（如比较快、足够好等），请勿出现与参数的描述和界定无关的内容。3、参数中请勿出现特定的专利、商标、品牌或者供应商等信息。4、参数中的数值须标注单位。
| 1 | 基础信息
★ | 2 | 用途：
▲ | 3 | 材质：
| 4 | 型号/规格：
| 5 | 结构组成：
| 6 | 灭菌方式：
| 7 | 有效期：
| 8 | 物理性能参数
| 9 | 外观：（颜色、透明度、表面是否光滑、无毛刺、无杂质等描述性要求）。
| 10 | 尺寸与容量：（对于导管、插管类：外径、内径、长度、常用Fr/Gauge等单位）。
| 11 | （对于注射器、容器类：公称容量、刻度精度。）
| 12 | （对于敷料类：长、宽、厚。）
| 13 | 机械性能（如有需填写，以下为参考）
| 14 | 强度：抗拉伸强度、抗破裂强度（如球囊导管）、穿刺力（如缝合针）。
| 15 | 柔韧性/硬度：如导管的弯曲半径、硬度计测量值（Shore A/D）。
| 16 | 弹性/延展性：如手套、止血带的弹性回复率。
| 17 | 摩擦系数：对于介入类耗材（如导管、导丝）的表面光滑度至关重要。
| 18 | 连接件兼容性（如有需填写，以下为参考）
| 19 | 是否符合ISO标准，能否与其他器械紧密连接无泄漏。
| 20 | 功能性能参数（如有需填写，以下为参考）
| 21 | 注射器/输液器类：
| 22 | 泄漏性：在不同压力下是否泄漏。
| 23 | 流量/流速：在一定压力下的液体输送速度。
| 24 | 药液过滤器效率：对颗粒的过滤精度（如5μm、0.2μm）。
| 25 | 导管/介入类耗材：
| 26 | 推送性：在血管或腔道中推送的顺滑程度和操控性。
| 27 | 跟踪性：跟随导丝通过迂曲血管的能力。
| 28 | 显影性：在X光下的可见度（是否含有硫酸钡等显影标记）。
| 29 | 球囊性能：额定爆破压力（RBP）、疲劳性能。
| 30 | 敷料类：
| 31 | 吸收性：单位面积吸收液体量。
| 32 | 透气性：水蒸气透过率。
| 33 | 阻菌性：是否能有效阻隔细菌透过。
| 34 | 粘性：剥离强度，是否会造成皮肤损伤。
| 35 | 缝合线类：
| 36 | 线径：符合USP或EP标准。
| 37 | 断裂强力：打结前后能承受的最大拉力。
| 38 | 吸收周期：在体内完全被吸收的时间。
| 39 | 其他：（如有需填写，以上未提到的）
| 40 | （如有其他配套耗材需填写）