赤峰市医院新城分院建设项目一期工程

高压供电接入工程设计技术要求
1、工程概况

1.1招标项目名称：赤峰市医院新城分院建设项目一期工程高压供电接入工程设计
1.2建设地点：铁南大街以东、大新地路以南、木叶山大道以北、支一街以西；

1.3建设用地：赤峰市医院新城分院建设项目建设用地面积141232平方米。建设用地分东西两个地块，其中西侧地块111630平方米，东地块29602平方米。
1.4建筑规模：项目总建筑面积282000平方米，其中：一期工程总建筑面积165000平方米，二期工程建筑面积117000平方米。

1.5高压供电接入工程等级：10kV。

1.6高压供电接入工程投资额：约200万元。
2、服务范围与服务内容
2.1服务范围：赤峰市医院新城分院建设项目一期工程高压供电接入工程设计。包括但不限于从供电部门电力接入外线环网柜下口接至赤峰市医院新城分院建设项目东、西两个地块的高压配电室之间的高压供电接入工程全部内容的设计，编制设计概算，负责设计成果通过赤峰市供电部门的审查,负责设计图纸的变更和修改，配合采购人进行高压供电接入工程采购，参与设计交底和图纸会审，施工过程现场指导和监督及后续设计服务，参与高压供电接入工程验收等。
3、质量要求

服务内容及成果应满足国家和地方相关规程、规范及政策文件的规定，达到合格标准，所有专业设计均需要达到相应阶段的设计深度，满足施工图预算编制和施工要求，并通过赤峰市供电部门的审查。

4.服务成果验收

服务成果应经过建设单位、赤峰市供电部门审查合格。

服务成果份数纸质版不少于12套，PDF及CAD电子版各1份。

赤峰市医院新城分院建设项目一期工程
高压供电接入工程设计商务要求

1.服务期限

1.1服务期限： 合同签订之日起高压供电接入工程验收合格通电结束。设计单位应在具备设计条件之日起20天内提供经供电部门审查合格的施工图。
2.售后服务

2.1服务质量保证期限自高压供电接入工程验收合格通电之日起2年，在质量保证期内，乙方应对服务出现的问题负责处理并承担一切费用。

3.付款方式

3.1提交经供电部门审查合格的施工图后支付设计费的90%，高压接入工程验收合格并通电后支付设计费10%。
3.2本项目为财政资金项目，在乙方提出付款申请后经财政审批后甲方支付。
赤峰市医院新城分院建设项目一期工程
高压供电接入工程设计报价要求

1.投标报价要求
1.1本项目采用固定总价的报价方式，供应商所报价格应为含税全包价，包括设计费、打印装订费、税费、管理费和利润等在内的服务范围内所有工作的服务费用，合同存续期间招标人不额外支付任何费用。
1.2根据本项目的具体情况结合市场行情自主报价。
1.3采购限价为10万。

1.4供应商参与投标产生的所有费用均由各供应商自理。所有投标方案一律不予退回，未中标供应商不设方案补偿费。
