稳压罐设备参数要求：
稳压罐接口DN65
产品标准：GB150-98

设计压力：1.0Mpa

最高工作压力：1.0Mpa

耐压试验压力：1.25Mpa

容器净重：248KG

设计温度：90°C

容积：0.89m³

