## 面积和间数
赤峰市医院层流净化工程维护保养区域及面积
序号 | 净化区域位置 | 级别 | 名称 | 数量/间 | 面积/m2 | 备注
1 | 2号楼住院部三层手术部 | III级（万级） | 1号-4号手术室 | 4 | 172
2 |  | III级（万级） | 5号手术室 | 1 | 30
3 |  | III级（万级） | 6号手术室 | 1 | 46
4 |  | III级（万级） | 7号-8号手术室 | 2 | 76
5 |  | I级(百级) | 9号手术室 | 1 | 70
6 |  | I级(百级) | 10号手术室 | 1 | 55
7 |  | III级（万级） | 百级前室 | 1 | 15
8 |  | III级（万级） | 体外循环室 | 1 | 9.2
9 |  | III级（万级） | 11号-12号手术室 | 2 | 110
10 |  | III级（万级） | 13号、15号手术室 | 2 | 90
11 |  | III级（万级） | 14号手术室 | 1 | 62
12 |  | III级（万级） | 16号-19号手术室 | 4 | 228
13 |  | III级（万级） | 20号手术室 | 1 | 37
14 |  | 十万级 | 洁净走道1 | 1 | 740
15 |  | 十万级 | 洁净走道2 | 1 | 872
16 |  | 十万级 | 麻醉复苏室 | 1 | 71
17 |  | 十万级 | 其他辅助用房 | 15 | 1112
18 |  | 三十万级 | 污物走道 | 2 | 452
19 |  | 三十万级 | 辅助用房 | 1 | 13.6
20 | 2号楼住院部四层设备层 |  | 手术部及血液科净化空调机组 | 27 | 4262
21 | 2号楼住院部五层无菌病房 | III级（万级） | 层流病房1 | 1 | 10
22 |  | III级（万级） | 层流病房2 | 1 | 10
23 |  | I级(百级) | 层流病房3 | 1 | 10
24 |  | I级(百级) | 层流病房4 | 1 | 10
25 |  | I级(百级) | 层流病房5 | 1 | 10
26 |  | III级（万级） | 洁净走道 | 1 | 95
27 |  | III级（万级） | 辅助用房 | 8 | 143
28 |  | 三十万级 | 探视走道及更衣 | 11 | 125
29 | 2号楼住院部地下室消毒供应中心 | 十万级 | 无菌物品存放区 | 1 | 123
30 |  | 灭菌区 | 检查包装及灭菌区 | 1 | 262
31 |  |  | 去污区 | 1 | 112
32 |  |  | 辅助用房 | 11 | 300
33 | 2号楼住院部二层ICU重症监护 | 三十万级 | 负压隔离病房 | 1 | 28
34 |  | 三十万级 | 辅助用房 | 5 | 34.5
35 | 1号楼住院部九层 | 三十万级 | 负压病房 | 1 | 56
36 |  | 三十万级 | 辅助用房 | 5 | 26.3
37 | 门诊楼三层PCR实验室 | 负压 | 实验室1 | 1 | 20
38 |  | 负压 | 实验室2 | 1 | 15
39 |  | 正压 | 实验室3 | 1 | 25
40 |  |  | 缓冲间 | 3 | 19
41 | 急诊综合楼一层抢救室 | 通风系统 | 抢救大厅 | 1 | 166.99
42 |  | 通风系统 | 复苏室 | 1 | 48.72
43 |  | 通风系统 | 其他辅助用房 | 5 | 52
44 | 急诊综合楼一层ICU | 十万级 | 五人间 | 1 | 71.38
45 |  | 十万级 | 三人间 | 1 | 74.4
46 |  | 十万级 | 九人间 | 1 | 93.72
47 |  | 三十万级 | 隔离单间 | 1 | 17.94
48 |  | 十万级 | 其他辅助用房 | 8 | 66.38
49 | 急诊综合楼三层手术部 | III级（万级） | 1号DSA手术室 | 1 | 67
50 |  | III级（万级） | 2号-3号手术室 | 2 | 34
51 |  | III级（万级） | 5号-6号手术室 | 2 | 34
52 |  | I级(百级) | 7号手术室 | 1 | 45
53 |  | 十万级 | 洁净走道 | 1 | 137
54 |  | 十万级 | 复苏室及麻醉准备 | 2 | 71
55 |  | 十万级 | 辅助用房 | 8 | 156
56 |  | 三十万级 | 污物走道 | 1 | 97
57 |  | 三十万级 | 其他辅助用房 | 2 | 16.3
58 |  | 通风系统 | 其他区域 | 14 | 234
59 | 急诊综合楼四层设备层 |  | 手术部、产房、新生儿净化空调机组 | 14 | 1677
60 | 急诊综合楼五层产科 | 十万级 | 1号手术室 | 1 | 34.96
61 |  | 十万级 | 2号手术室 | 1 | 34.04
62 |  | 十万级 | 3号手术室 | 1 | 33.12
63 |  | 三十万级 | 隔离缓冲 | 1 | 7
64 |  | 三十万级 | 隔离病房 | 1 | 24.525
65 |  | 三十万级 | 隔离待产 | 1 | 16.66
66 |  | 三十万级 | 隔离产房 | 1 | 23.52
67 |  | 三十万级 | VIP产房1 | 1 | 17.34
68 |  | 三十万级 | 客厅1 | 1 | 17.6
69 |  | 三十万级 | VIP产房2 | 1 | 22.05
70 |  | 三十万级 | 客厅2 | 1 | 13.72
71 |  | 三十万级 | 走道及辅助用房 | 18 | 562.72
72 |  | 通风空调系统 | VIP病房1-6 | 6 | 110.4
73 |  | 通风空调系统 | 走道及辅助用房 | 3 | 78.48
74 |  | 十万级 | NICU监护大厅1 | 1 | 104
75 |  | 十万级 | 病室1 | 1 | 88
76 | 急诊综合楼六层新生儿NICU | 十万级 | 病室2 | 1 | 71.2
77 |  | 十万级 | 病室3 | 1 | 107.2
78 |  | 三十万级 | 肠道病室 | 1 | 25.92
79 |  | 三十万级 | 呼吸道病室 | 1 | 20.16
80 |  | 三十万级 | 污物走道 | 1 | 102.72
81 |  | 三十万级 | 其他辅助用房 | 2 | 137
82 | 急诊综合楼七层PICU | 十万级 | PICU监护大厅 | 1 | 112.24
83 |  | 十万级 | 普通病房 | 1 | 54.9
84 |  | 三十万级 | 隔离间1 | 1 | 26.22
85 |  | 三十万级 | 隔离间2 | 1 | 25.28
86 |  | 三十万级 | 其他区域 | 2 | 21.26
87 |  | 三十万级 | 肠道室及胃镜室 | 2 | 105.4
88 | 急诊综合楼静脉中心 | III级（万级） | 肿瘤药物配制间 | 1 | 18
89 |  | III级（万级） | 抗生素药物配制间 | 1 | 45
90 |  | III级（万级） | TPN及普通药区配制间 | 1 | 150
91 |  |  | 摆药和对区 | 1 | 160
92 |  |  | 摆药准备区 | 1 | 500
93 | PET-CT大楼 | III级（万级） | 净化室 | 1 | 100
94 |  | III级（万级） | 净化辅房 | 1 | 80
95
合计

## 维护清单
赤峰市医院层流净化维护保养清单
项目名称：赤峰市医院层流净化工程维护保养
序号 | 区域位置 | 分项 | 设备名称（内容） | 单位 | 数量 | 备注
1 | 二号楼住院部三层手术部 | 装饰部分 | 单开气密式感应电动门 | 扇 | 15 | 2009年投入使用
2 |  |  | 双开气密式感应自动门 | 扇 | 6
3 |  |  | 单开气密式含铅感应自动门 | 扇 | 5
4 |  |  | 单开气密式手推门 | 扇 | 24
5 |  |  | 双开气密式双开门 | 扇 | 12
6 |  |  | 净化房间（装饰面墙和顶面） | 间 | 43
7 |  | 水池部分 | 双人位自动感应式洗手池 | 台 | 4
8 |  |  | 三人位自动感应式洗手池 | 台 | 10
9 |  |  | 双人位污洗池 | 台 | 2
10 |  | 手术室内设备 | 不锈钢药品柜 | 台 | 63
11 |  |  | 不锈钢器械柜 | 台 | 63
12 |  |  | 不锈钢麻醉柜 | 台 | 63
13 |  |  | 四联观片灯 | 台 | 18
14 |  |  | 六联观片灯 | 台 | 3
15 |  |  | 医用气体面盘（含气体终端） | 台 | 20
16 |  |  | 组合式电源插座 | 台 | 84
17 |  |  | 中央控制面板（控制屏） | 台 | 20
18 |  |  | 情报面板（记录板） | 台 | 20
19 |  |  | 保温柜 | 台 | 3
20 |  |  | 保冷柜 | 台 | 3
21 |  |  | 层流送风装置 | 台 | 21
22 |  |  | 下部回风装置 | 台 | 52
23 |  |  | 气密式净化灯具 | 台 | 325
24 |  |  | 无影灯 | 台 | 21
25 |  |  | 医用气体吊塔 | 台 | 48
26 |  |  | 术中灯 | 台 | 20
27 |  |  | X光线灯 | 台 | 5
28 |  | 电气部分 | 广播系统 | 套 | 1
29 |  |  | 监控系统（显示器） | 套 | 1
30 |  |  | 呼叫系统（21间手术室） | 套 | 1
31 |  |  | 门禁系统 | 套 | 8
32 |  |  | 弱电系统（网络） | 套 | 1
33 |  |  | 隔离变压器 | 台 | 16
34 |  |  | 电气强电系统（配电箱） | 套 | 25
35 |  | 空调分部 | 新风净化机组 | 台 | 2
36 |  |  | 循环净化机组 | 台 | 14
37 |  |  | 自动控制系统（控制箱） | 套 | 16
38 |  |  | 控制面板（控制屏） | 套 | 6
39 |  |  | 加湿系统（电极加湿器） | 台 | 14
40 |  |  | 排风系统 | 台 | 24
41 |  |  | 快速降温系统（风管机） | 台 | 12
42 | 二号楼住院部五层无菌病房 | 装饰部分 | 单开气密式感应电动门 | 扇 | 5 | 2009年投入使用
43 |  |  | 单开气密式手推门 | 扇 | 13
44 |  |  | 双开气密式双开门 | 扇 | 4
45 |  |  | 净化房间（装饰面墙和顶面） | 间 | 25
46 |  | 电气部分 | 广播系统 | 套 | 1
47 |  |  | 监控系统（显示器） | 套 | 1
48 |  |  | 探视系统（5间病房） | 套 | 5
49 |  |  | 门禁系统 | 套 | 2
50 |  |  | 弱电系统（网络） | 套 | 1
51 |  |  | 电气强电系统（配电箱） | 套 | 5
52 |  | 空调分部 | 新风净化机组 | 台 | 1
53 |  |  | 循环净化机组 | 台 | 5
54 |  |  | 自动控制系统（控制箱） | 套 | 6
55 |  |  | 控制面板（控制屏） | 套 | 6
56 |  |  | 加湿系统（电极加湿器） | 台 | 4
57 |  |  | 排风系统 | 台 | 7
58 |  |  | 快速降温系统（风管机） | 台 | 5
59 |  |  | 风机盘管（水系统） | 台 | 5
60 | 二号楼住院部地下一层消毒供应中心 | 空调分部 | 新风净化机组 | 台 | 1 | 2020-12-01
61 |  |  | 循环净化机组 | 台 | 1
62 |  |  | 多联机外机（压缩机） | 台 | 4
63 |  |  | 多联机内机（风机盘管） | 台 | 17
64 |  |  | 等离子消毒系统 | 台 | 7
65 |  |  | 自动控制系统（控制箱） | 套 | 2
66 |  |  | 控制面板（控制屏） | 套 | 2
67 |  |  | 加湿系统（电极加湿器） | 台 | 2
68 |  |  | 排风系统 | 台 | 10
69 | 2号楼住院部二层隔离病房 | 空调分部 | 自带新风净化机组（直膨机） | 台 | 1 | 2016-03-01
70 |  |  | 自动控制系统（控制箱） | 套 | 1
71 |  |  | 控制面板（控制屏） | 套 | 1
72 |  |  | 加湿系统（电极加湿器） | 台 | 1
73 |  |  | 排风系统 | 台 | 1
74 | 门诊楼三层PCR实验室 | 空调分部 | 新风机组（无冷热源） | 台 | 1 | 2012-05-01
75 |  |  | 多联机内机（风机盘管） | 台 | 3
76 |  |  | 自动控制系统（控制箱） | 套 | 1
77 |  |  | 控制面板（控制屏） | 套 | 1
78 |  |  | 排风系统 | 台 | 2
79 | 1号楼住院部九层负压病房 | 装饰部分 | 单开气密式感应电动门 | 扇 | 1 | 2014-12-01
80 |  |  | 单开气密式手推门 | 扇 | 6
81 |  |  | 净化房间（装饰面墙和顶面） | 间 | 6
82 |  | 空调分部 | 自带新风净化机组（直膨机） | 台 | 1
83 |  |  | 自动控制系统（控制箱） | 套 | 1
84 |  |  | 控制面板（控制屏） | 套 | 1
85 |  |  | 加湿系统（电极加湿器） | 台 | 1
86 |  |  | 排风系统 | 台 | 1
87 | PETCT大楼 | 空调分部 | 自带新风循环净化机组 | 台 | 2 | 2019年
88 |  |  | 自动控制系统（控制箱） | 台 | 2
89 |  |  | 控制面板（控制屏） | 台 | 2
90 |  |  | 加湿系统（电极加湿器） | 台 | 2
91 |  |  | 排风系统 | 台 | 4
92 | 急诊综合楼一层ICU监护室 | 装饰部分 | 双开气密式感应自动门 | 扇 | 2 | 2020-12-01
93 |  |  | 单开气密式手推门 | 扇 | 8
94 |  |  | 双开气密式双开门 | 扇 | 6
95 |  |  | 净化房间（装饰面墙和顶面） | 间 | 12
96 |  | 电气部分 | 监控系统（显示器） | 套 | 1
97 |  |  | 呼叫系统（18个） | 套 | 1
98 |  |  | 门禁系统 | 套 | 1
99 |  |  | 弱电系统（网络） | 套 | 1
100 |  |  | 电气强电系统（配电箱） | 套 | 6
101 |  |  | 医用气体吊桥 | 套 | 18
102 |  |  | 医用单相隔离变压器AC 220/220V 8.0kVA | 台 | 2
103 |  |  | 医用单相隔离变压器AC 220/220V 10.0kVA | 台 | 2
104 |  |  | UPS电源40KVA,15min | 台 | 1
105 |  |  | 开关插座网络面板 | 只 | 89
106 |  |  | 气密式净化灯具 | 台 | 53
107 |  | 空调分部 | 新风净化机组 | 台 | 1
108 |  |  | 自动控制系统（控制箱） | 套 | 1
109 |  |  | 控制面板（控制屏） | 套 | 1
110 |  |  | 加湿系统（电极加湿器） | 台 | 1
111 |  |  | 排风系统 | 台 | 3
112 | 急诊综合楼一层抢救室、复苏室、溶栓室 | 装饰部分 | 单开气密式感应电动门 | 扇 | 1 | 2020-12-01
113 |  |  | 单开气密式感应电动门 | 扇 | 1
114 |  |  | 双开气密式双开门 | 扇 | 1
115 |  |  | 单开气密式感应电动门 | 扇 | 1
116 |  |  | 单开气密式手推门 | 扇 | 7
117 |  |  | 双开气密式双开门 | 扇 | 5
118 |  |  | 净化房间（装饰面墙和顶面） | 间 | 7
119 |  | 电气部分 | 监控系统（显示器） | 套 | 1
120 |  |  | 呼叫系统（13个） | 套 | 1
121 |  |  | 门禁系统 | 套 | 1
122 |  |  | 弱电系统（网络） | 套 | 1
123 |  |  | 电气强电系统（配电箱） | 套 | 3
124 |  |  | 医用气体吊桥 | 套 | 13
125 |  |  | 医用单相隔离变压器AC 220/220V 8.0kVA | 台 | 2
126 |  |  | 医用单相隔离变压器AC 220/220V 10.0kVA | 台 | 1
127 |  |  | UPS电源50KVA,15min | 台 | 1
128 |  |  | 开关插座网络面板 | 只 | 119
129 |  |  | 气密式净化灯具 | 台 | 55
130 |  | 空调分部 | 新风净化机组 | 台 | 1
131 |  |  | 自动控制系统（控制箱） | 套 | 1
132 |  |  | 控制面板（控制屏） | 套 | 1
133 |  |  | 排风系统 | 台 | 3
134 |  |  | 风机盘管（水系统） | 台 | 13
135 | 急诊综合楼三层手术部 | 装饰部分 | 单开气密式感应电动门 | 扇 | 4 | 2020-12-01
136 |  |  | 双开气密式感应自动门 | 扇 | 2
137 |  |  | 单开气密式含铅感应自动门 | 扇 | 4
138 |  |  | 单开气密式手推门 | 扇 | 30
139 |  |  | 双开气密式双开门 | 扇 | 6
140 |  |  | 净化房间（装饰面墙和顶面） | 间 | 34
141 |  | 水池部分 | 一人位自动感应式洗手池 | 台 | 1
142 |  |  | 双人位自动感应式洗手池 | 台 | 4
143 |  |  | 三人位自动感应式洗手池 | 台 | 1
144 |  |  | 三人位污洗池 | 台 | 1
145 |  |  | 立柱式感应洗手池 | 台 | 4
146 |  | 手术室内设备 | 不锈钢药品柜 | 台 | 18
147 |  |  | 不锈钢器械柜 | 台 | 18
148 |  |  | 不锈钢麻醉柜 | 台 | 18
149 |  |  | 不锈钢导管柜 | 台 | 1
150 |  |  | 四联观片灯 | 台 | 5
151 |  |  | 六联观片灯 | 台 | 1
152 |  |  | 医用气体面盘（含气体终端） | 台 | 7
153 |  |  | 组合式电源插座 | 台 | 24
154 |  |  | 中央控制面板 | 台 | 6
155 |  |  | 情报面板（记录板） | 台 | 6
156 |  |  | 保温柜 | 台 | 1
157 |  |  | 保冷柜 | 台 | 1
158 |  |  | 层流送风装置 | 台 | 5
159 |  |  | 下部回风装置 | 台 | 22
160 |  |  | 下部高效排风装置 | 台 | 4
161 |  |  | 气密式净化灯具 | 台 | 80
162 |  |  | 无影灯 | 台 | 5
163 |  |  | 医用气体吊塔 | 台 | 10
164 |  |  | 术中灯 | 台 | 6
165 |  |  | X光线灯 | 台 | 4
166 |  | 电气部分 | 广播系统 | 套 | 1
167 |  |  | 监控系统（显示器） | 套 | 1
168 |  |  | 呼叫系统（6间手术室） | 套 | 1
169 |  |  | 门禁系统 | 套 | 5
170 |  |  | 弱电系统（网络） | 套 | 1
171 |  |  | 电气强电系统（配电箱） | 套 | 10
172 |  |  | 医用设备带 | 床 | 8
173 |  |  | 医用单相隔离变压器AC 220/220V 8.0kVA | 台 | 8
174 |  |  | 医用单相隔离变压器AC 220/220V 10.0kVA | 台 | 6
175 |  |  | UPS电源100KVA,15min | 台 | 1
176 |  |  | 开关插座网络面板 | 只 | 210
177 |  |  | 气密式净化灯具 | 台 | 105
178 |  | 空调分部 | 新风净化机组 | 台 | 2
179 |  |  | 循环净化机组 | 台 | 8
180 |  |  | 自动控制系统（控制箱） | 套 | 10
181 |  |  | 控制面板（控制屏） | 套 | 3
182 |  |  | 加湿系统（电极加湿器） | 台 | 10
183 |  |  | 排风系统 | 台 | 12
184 |  |  | 风机盘管（水系统） | 台 | 11
185 | 急诊综合楼四层设备层 | 气体部分 | 笑气汇流排2+2 | 套 | 1 | 2020-12-01
186 |  |  | 氮气汇流排3+3 | 套 | 1
187 |  |  | 二氧化碳气汇流排2+2 | 套 | 1
188 |  |  | 照明灯具 | 个 | 90
189 |  |  | 开关插座网络面板 | 只 | 25
190 | 急诊综合楼五层产房手术部 | 装饰部分 | 单开气密式感应电动门 | 扇 | 7 | 2020-12-01
191 |  |  | 双开气密式感应自动门 | 扇 | 1
192 |  |  | 单开气密式手推门 | 扇 | 33
193 |  |  | 双开气密式双开门 | 扇 | 22
194 |  |  | 净化房间（装饰面墙和顶面） | 间 | 38
195 |  | 水池部分 | 一人位自动感应式洗手池 | 台 | 1
196 |  |  | 双人位自动感应式洗手池 | 台 | 2
197 |  |  | 三人位自动感应式洗手池 | 台 | 1
198 |  |  | 三人位污洗池 | 台 | 1
199 |  |  | 立柱式感应洗手池 | 台 | 13
200 |  |  | 婴儿游泳沐浴池 | 套 | 2
201 |  | 手术室内设备 | 不锈钢药品柜 | 台 | 3
202 |  |  | 不锈钢器械柜 | 台 | 3
203 |  |  | 不锈钢麻醉柜 | 台 | 3
204 |  |  | 四联观片灯 | 台 | 3
205 |  |  | 医用气体面盘（含气体终端） | 台 | 5
206 |  |  | 组合式电源插座 | 台 | 12
207 |  |  | 中央控制面板 | 台 | 3
208 |  |  | 情报面板（记录板） | 台 | 3
209 |  |  | 层流送风装置风口 | 台 | 12
210 |  |  | 下部回风装置 | 台 | 6
211 |  |  | 气密式净化灯具 | 台 | 42
212 |  |  | 无影灯 | 台 | 1
213 |  |  | 医用气体吊塔 | 台 | 1
214 |  |  | 术中灯 | 台 | 3
215 |  | 电气部分 | 广播系统 | 套 | 1
216 |  |  | 监控系统（显示器） | 套 | 1
217 |  |  | 呼叫系统（14个） | 套 | 1
218 |  |  | 门禁系统 | 套 | 3
219 |  |  | 弱电系统（网络） | 套 | 1
220 |  |  | 电气强电系统（配电箱） | 套 | 8
221 |  |  | 医用设备带 | 床 | 28
222 |  |  | 医用单相隔离变压器AC 220/220V 5.0kVA | 台 | 1
223 |  |  | 医用单相隔离变压器AC 220/220V 8.0kVA | 台 | 6
224 |  |  | UPS电源80KVA，15min | 台 | 1
225 |  |  | 开关插座网络面板 | 只 | 245
226 |  |  | 气密式净化灯具 | 台 | 156
227 |  | 空调分部 | 自带新风循环净化机组 | 台 | 2
228 |  |  | 自动控制系统（控制箱） | 套 | 2
229 |  |  | 控制面板（控制屏） | 套 | 2
230 |  |  | 加湿系统（电极加湿器） | 台 | 2
231 |  |  | 排风系统 | 台 | 12
232 |  |  | 风机盘管（水系统） | 台 | 10
233 |  |  | 快速降温系统（风管机） | 台 | 3
234 | 急诊综合楼六层新生儿NICU病房 | 装饰部分 | 单开气密式感应电动门 | 扇 | 5 | 2020-12-01
235 |  |  | 双开气密式感应自动门 | 扇 | 5
236 |  |  | 单开气密式手推门 | 扇 | 12
237 |  |  | 双开气密式双开门 | 扇 | 3
238 |  |  | 净化房间（装饰面墙和顶面） | 间 | 9
239 |  | 电气部分 | 婴儿沐浴池 | 套 | 3
240 |  |  | 监控系统（显示器） | 套 | 1
241 |  |  | 呼叫系统（3个） | 套 | 1
242 |  |  | 门禁系统 | 套 | 3
243 |  |  | 弱电系统（网络） | 套 | 1
244 |  |  | 电气强电系统（配电箱） | 套 | 6
245 |  |  | 医用气体吊桥 | 套 | 43
246 |  |  | 医用设备带 | 床 | 6
247 |  |  | 医用单相隔离变压器AC 220/220V 10.0kVA | 台 | 9
248 |  |  | UPS电源100KVA,15min | 台 | 1
249 |  |  | 开关插座网络面板 | 只 | 176
250 |  |  | 气密式净化灯具 | 台 | 89
251 |  | 空调分部 | 自带新风循环净化机组 | 台 | 2
252 |  |  | 自动控制系统（控制箱） | 台 | 2
253 |  |  | 控制面板（控制屏） | 台 | 2
254 |  |  | 加湿系统（电极加湿器） | 台 | 2
255 |  |  | 排风系统 | 台 | 7
256 | 急诊综合楼七层儿科PICU病房 | 装饰部分 | 单开气密式感应电动门 | 扇 | 8 | 2020-12-01
257 |  |  | 单开气密式手推门 | 扇 | 12
258 |  |  | 双开气密式双开门 | 扇 | 4
259 |  |  | 净化房间（装饰面墙和顶面） | 间 | 8
260 |  | 电气部分 | 监控系统（显示器） | 套 | 1
261 |  |  | 呼叫系统（3个） | 套 | 1
262 |  |  | 门禁系统 | 套 | 3
263 |  |  | 弱电系统（网络） | 套 | 1
264 |  |  | 电气强电系统（配电箱） | 套 | 4
265 |  |  | 医用气体吊桥 | 套 | 12
266 |  |  | 医用设备带 | 床 | 3
267 |  |  | 医用单相隔离变压器AC 220/220V 8.0kVA | 台 | 1
268 |  |  | 医用单相隔离变压器AC 220/220V 10.0kVA | 台 | 2
269 |  |  | UPS电源60KVA，15min | 台 | 1
270 |  |  | 开关插座网络面板 | 只 | 92
271 |  |  | 气密式净化灯具 | 台 | 46
272 |  | 空调分部 | 自带新风循环净化机组 | 台 | 1
273 |  |  | 自动控制系统（控制箱） | 台 | 1
274 |  |  | 控制面板（控制屏） | 台 | 1
275 |  |  | 加湿系统（电极加湿器） | 台 | 1
276 |  |  | 排风系统 | 台 | 4
277 | 2号楼住院部 | 制冷系统 | 螺杆式冷水机组 | 台 | 2 | 2014-09-01
278 |  |  | 自带控制系统 | 套 | 1
279 |  |  | 控制面板（控制屏） | 套 | 2
280 |  |  | 圆形冷却塔 | 台 | 1
281 |  |  | 方形冷却塔 | 台 | 1
282 |  |  | 循环水泵（冷却水泵） | 台 | 6
283 | 急诊综合楼屋面 | 风冷热泵系统 | 风冷模块机组（制冷） | 台 | 7 | 2020-12-01
284 |  |  | 风冷模块机组（制热） | 台 | 3
285 |  |  | 自带控制系统 | 套 | 3
286 |  |  | 控制面板（控制屏） | 套 | 2
287 |  |  | 循环水泵 | 台 | 6
288 |  |  | 膨胀水箱系统 | 个 | 1
289 | PET-CT大楼 | 风冷热泵系统 | 循环净化机组 | 台 | 2 | 2019年
290 |  |  | 风冷模块机组 | 台 | 4
291 |  |  | 循环水泵 | 台 | 4
292 |  |  | 自带控制系统 | 套 | 1
293 |  |  | 控制面板（控制屏） | 台 | 2
294 | 急救综合楼静脉中心 | 空调分部 | 新风净化机组（直膨机） | 台 | 2 | 2020-12-01
295 |  |  | 加湿系统（电极加湿器） | 台 | 2
296 |  |  | 自动控制系统（控制箱） | 台 | 2
297 |  |  | 控制面板（控制屏） | 台 | 2
298 |  |  | 排风系统 | 台 | 10
299