赤峰市医院设备带采购价格咨询报价表

**单位名称（加盖公章）：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **品牌** | **数量** | **单位** | **单价（含税）****单位：元** | **总价（含税）****单位：元** | **质保期** | **备 注** |
| 1 | 设备带 |  | 7 | 套 |  |  | 12月 | 1.规格：宽220mm、厚75mm长2000mm;2.包含：氧气1个、负压1个、空气1个、开关1个、灯1个、呼叫1个、插座3个。3.气体终端为德标，插座为五孔插座。 |
| 合计：￥：(大写：元整) |

联系人：

联系电话：