**赤峰市医院空调维保参数要求**

1. 维保空调范围：赤峰市医院门诊综合楼、急诊综合楼、1.2号住院楼、科教楼、技能实验中心、医学工程部指定的和设备机房安装的空调设备，进行日常维护、清洗保养、故障检查及维修等服务。
2. 维保空调服务数量：197台
3. 维保服务标准及内容： 1.严格按照空调安全操作规范进行维护、清洗保养、故障检查及维修。 2.与空调使用科室协调维护维修时间，不影响正常医疗工作。

3.具有多10年以上制冷设备维修经验，做到反应时间迅速，尽快到达维修现场。

4.具有其他制冷设备维修经验，如：医疗设备用冷水机组、机房精密空调、低温冷冻切片机、药品试剂血液冷藏箱、药品试剂冷藏库等，也能做到制冷设备的应急检查维修处理。

1. 服务要求：1、乙方应具有与制冷设备维修相应的营业执照、职业资格证。

 2、严格按照空调操作规范进行维修、维护。按甲方要求指定时间（每年1次）进行空调过滤网清洗、（每年2次）进行空调室外机除尘。

 3、接受甲方监督确保服务到位。

 4、响应时限：工作日24小时响应，在接到甲方报修通知后，紧急维修工作1小时内到达维修现场。

五、维保服务期限：三年、每年年终进行考核续签下一年维保合同。

六、维保服务费用一年期价格：维保服务费包含除压缩机、空调电脑板及制冷剂以外的整机维修配件费；包含维护保养故障检查和维修工时费。