赤峰市医院1#2#配电室发电机组保养配件需求表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **配件名称** | **单位** | **发电机组配件需求数量** | | | |
| **1000KW**  **（一号机）** | **1000KW**  **（二号机）** | **1250KW** | **2000KW** |
| 1 | 加热器管 | 米 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 2 | 专用防冻液 | 桶 | 16 | 16 | 17 | 25 |
| 3 | 空气滤芯 | 套 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 4 | 机油滤芯 | 个 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 5 | 增压器滤芯 | 个 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 6 | 柴油滤芯 | 套 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 7 | 专用机油 | 桶 | 4 | 4 | 6 | 16 |
| 8 | 防冻液水管卡子 | 个 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 9 | 水温传感器 | 个 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 10 | 机油压力传感器 | 个 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 11 | 控制开关 | 个 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 12 | 万能保险开关 | 个 | 15 | 15 | 5 | 22 |
| 13 | 温控电磁阀 | 个 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 14 | 碳刷 | 个 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 15 | 碳刷架 | 个 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 16 | AVR | 块 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 17 | 水泵上下管 | 套 | 1 | 1 | 1 | 1 |