参数要求：

1. 实验用鼠、饲料及垫料

1、实验用鼠

（1）实验用鼠厂家必须提供《实验动物生产许可证》、《引种证明》等材料，送达实验动物时必须附带《实验动物质量合格证》。

（2）小鼠：动物品种品系：ICR 等级：SPF级 周龄4-8周龄 性别不限

大鼠：动物品种品系：SD 等级：清洁级（淘汰鼠可无《实验动物质量合格证》） 周龄4-8周龄 性别不限

（3）数量：小鼠约1200只、大鼠约120只

2、饲料

（1）数量：约36袋

（2）克重：25kg/袋

3、垫料

（1）材质：普通刨花

（2）数量：约320包

（3）克重：5kg/包

1. 显微器械套包、显微缝合线
2. 显微器械套包
3. 数量：4套
4. 型号：16cm

（2）规格：每套包内含2把显微镊、1把显微剪、1把持针器、附带硅胶消毒盒

（3）产品材质：不锈钢

2.显微缝合线

（1）材质：钢针/尼龙线

（2）规格：圆针 双针

（3）数量：共计八盒，其中3/8弧2\*6 7-0（两盒，50包/盒）、3/8弧1\*5 10-0（三盒，50包/盒）、3/8弧0.7\*4 11-0（三盒，50包/盒）。