## Sheet1
救护车车载系统终端设备技术参数
参数性质 | 序号 | 具体技术参数要求
“★”标识为核心技术参数。 “▲”标识为重要技术参数。 |  | 技术要求是指对采购标的的功能和质量要求，包括性能（质量）、材料、结构、外观、安全、质保期限、或者服务内容和标准等。 技术参数应清晰明确、完整、合规，没有倾向性、唯一性、排他性。 注意：若“★”标识技术参数供应商无法满足则投标无效，“▲”为加倍扣分项。
一、急救专用型车载终端
| 1、终端车载调度软件功能 | （每一行写一条要求）
★ | 1.1 | 上下班登记打卡，与现有调度系统关联；需要提供对接承诺函
▲ | 1.2 | 调度指令和通知单接收功能，能够接收现有调度系统派发的调度指令；
▲ | 1.3 | 状态按键反馈功能：急救过程中的状态信息（收到指令、驶向现场、到达现场、离开现场、到达医院、途中待命、站内待命等）实时回传至现有调度系统；
▲ | 1.4 | 通话权限控制功能：可配合现有调度系统控制指令控制车载通话权限；
▲ | 1.5 | 一键拨号功能：快捷键直拨当前任务现场联系电话、主叫电话，联系电话和主叫电话根据下发调度指令实时改变；
▲ | 1.6 | 车载电子地图实时路径导航；
▲ | 1.7 | 图形用户界面的医疗信息浏览（包括救治方案、毒品资料库和化学危险品资料库）和管理信息回填等。
2.终端整机参数
| 2.1 | 主控平台：不低于天玑900或同级别及以上旗舰移动计算平台
| 2.2 | 操作系统：Android 11及以上
| 2.3 | 内存/存储：≥8GB + 256GB
| 2.4 | 屏幕：≥6.3寸，分辨率≥1024*2340
| 2.5 | 传感器：内置6轴陀螺仪传感器
| 2.6 | 防护等级：IP43
| 2.7 | 导航定位：单北斗
| 2.8 | 网络:5G全网通
3.终端单北斗功能及性能参数
★ | 3.1 | 定位信息与现有调度系统关联；需要提供对接承诺函
★ | 3.2 | 越界到达管理系统，并与现有调度系统关联；需要提供对接承诺函
▲ | 3.3 | 定位频点：B1I,B1C,B2a；
▲ | 3.4 | 定位模式：单点定位；
▲ | 3.5 | 单点定位精度(水平):≤1m；
▲ | 3.6 | 单点定位精度(垂直):≤3m；
▲ | 3.7 | 捕获灵敏度：≤-154dBm；
▲ | 3.8 | 跟踪灵敏度：≤160 dBm；
▲ | 3.9 | 冷启动定位时间：≤30s；
▲ | 3.1 | 热启动定位时间：≤1s；
▲ | 3.11 | 测速精度：≤0.1 m/s。
4.服务要求
| 4.1 | 质保期限：免费质保期为自验收合格之日起≥12个月，质保期过后保证终身维护
| 4.2 | 培训相关要求：生产厂家到最终用户现场安装、调试合格后验收，现场为用户提供货物使用、维护等方面的技术培训
| 4.3 | 是否终身免费软件升级：是
| 4.4 | 维修密码支持（若有密码需开放）：支持
| 5.主要配置需求 | （须包括品名、数量、单位）
| 5.1 | 急救专用型车载终端14套。
| 6.耗材及零配件 | 耗材及主要零配件目录(含报价)
| 6.1 | 急救专用型车载终端，单北斗定位，接收急救出车命令单，实时状态反馈，通话等功能。
论证小组意见及签名 （原则上由不少于5名中级职称及以上、熟悉设备、具备专业能力的业务专家集体论证决策且签字确认）