## 1-报价单
报价单
序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 产地 | 单价 （元） | 制造商名称 | 质保年限
1
2
3
4
5
注： 1、本次报价为设备含税价格包括了货物从出厂到保修期内维修维护以及运输、税费等一切费用。 2、本次供应商的调研响应报价不代表最终投标价格。
报名供应商名称（加盖公章）： |  |  |  |  | 联系人： 联系方式：

## 1-1（普通病床）配置清单
【普通病床】产品配置清单
产品名称：
序号 | 名称 | 图样 | 品牌 | 型号规格 | 产地 | 单价 （元）
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
报名供应商名称（加盖公章）：

## 1-2（普通病床）后续采购情况
【普通病床】后续采购情况
产品名称： |  | 报价产品品牌：
表1 可选配置、易损件
序号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 配置规格 | 图样 | 单价（元）
备注
注：如无需备品备件，在备注处说明：无备品备件内容。
表2 零配件、消耗品报价明清单
序号 | 货物名称 | 规格及型号 | 原产地 | 品牌 | 图样 | 单价（元）
表3 保修期后的保修费用
保修期满后每年费用 |  | 金额或比例 | 备注
第1年
第2年
第3年
备注： 1.供应商对提供的产品在保修期满后，每增加一年的保修服务，所需费用进行填写。 2.填写内容可以是具体金额或以原设备采购合同总价为基准，填写比例（如3%等）。
报名供应商名称（加盖公章）：

## 1-3（普通病床）参数要求响应情况
【普通病床】参数要求响应情况
报名供应商名称（加盖公章）：
产品名称：
品牌：
型号：
序号 | 需求参数要求 |  | 供应商响应参数 （请填写产品实际参数） | 响应程度 | 备注
1 | 护栏 | ABS欧式豪华型护栏两块，手柄采用ABS材料一次性注塑成型，有隐藏式收藏功能，不卡手、不占空间、牢固可靠耐用。 |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置
2 | 脚轮 | 采用一脚制动中控刹车系统，模组安装设计，解决了传统中控刹车控制部体集过大，占空间，易影响病房内人员撞击足部安全、占空间的问题。静音耐磨，材料不生锈。更换无须大拆，使用成本极低。脚下轮采用豪华双排缓冲静音轮，支撑稳定性好，静音，耐磨，运行轻巧，转向灵活，特殊超低音静音轴承，防缠绕，防锈，抗化学腐蚀。 |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置
3 | 摇手 | 摇手都采用优质 ABS 材料一次性注塑成型，强度高，结实耐磨，有开合防夹手功能，开合无噪音，隐藏式设计，可灵活调节患者背部、腿部体位。
序号 | 配置清单（每张） |  | 供应商响应参数 （请填写产品实际参数） | 响应程度 | 备注
1 | 床体 | 1张
2 | ABS 床头柜（不锈钢面座） | 1个
3 | 8 公分床垫 | 1张 |  |  | 非必需
4 | 输液架 | 1根
5 | ABS 过床餐桌 | 1个
6 | 床头置物架 | 1个 |  |  | 非必需
7 | 方形钢喷塑置物架 | 1个
序号 | 商务要求 |  | 供应商响应参数 （请填写产品实际参数） | 响应程度 | 备注
1 | 保修期：5年
2 | 交货期：30天

## 2-1（转运床）配置清单
【转运床】产品配置清单
产品名称：
序号 | 名称 | 图样 | 品牌 | 型号规格 | 产地 | 单价 （元）
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
报名供应商名称（加盖公章）：

## 2-2（转运床）后续采购情况
【转运床】后续采购情况
产品名称： |  | 报价产品品牌： |  |  | 报价产品型号：
表1 可选配置、易损件
序号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 配置规格 | 图样 | 单价（元）
备注
注：如无需备品备件，在备注处说明：无备品备件内容。
表2 零配件、消耗品报价明清单
序号 | 货物名称 | 规格及型号 | 原产地 | 品牌 | 图样 | 折扣后单价（元）
表3 保修期后的保修费用
保修期满后每年费用 |  | 金额或比例 | 备注
第1年
第2年
第3年
备注： 1.供应商对提供的产品在保修期满后，每增加一年的保修服务，所需费用进行填写。 2.填写内容可以是具体金额或以原设备采购合同总价为基准，填写比例（如3%等）。
报名供应商名称（加盖公章）：

## 2-3（转运床）参数要求响应情况
【转运床】参数要求响应情况
报名供应商名称（加盖公章）：
产品名称：
品牌：
型号：
序号 | 需求参数要求 |  | 供应商响应参数 （请填写产品实际参数） | 响应程度 | 备注
1 | 护栏 | 车体两侧配有可升降PP护栏一付（双侧各一个大护栏）。
2 | 脚轮 | 车体底部配有直径150mm以上中控轮并配有中控刹车系统。
3 | 摇手柄 | 丝杆为可折叠式手柄，采用铜罗母，双面滚珠轴承，并且有双向打滑限位之功能（离合保护装置），内有适量黄油，使丝杆传动灵活、耐用。
序号 | 配置清单（每张） |  | 供应商响应参数 （请填写产品实际参数） | 响应程度 | 备注
1 | 主车 | 1台
2 | 置物架 | 1个
3 | 床垫 | 1张
4 | 输液架 | 1根
5 | 便携式氧气瓶架 | 1个
6 | 护栏 | 1套
7 | 摇杆 | 1根
8 | 6寸静音中控轮 | 4个
9 | 说明书、合格证 | 各1份
序号 | 商务要求 |  | 供应商响应参数 （请填写产品实际参数） | 响应程度 | 备注
1 | 保修期：3年
2 | 交货期：30天

## 3-1（平车）配置清单
【平车】产品配置清单
产品名称： | 0
序号 | 名称 | 图样 | 品牌 | 型号规格 | 产地 | 单价 （元）
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
报名供应商名称（加盖公章）：

## 3-2（平车）后续采购情况
【平车】后续采购情况
产品名称： |  | 报价产品品牌： |  |  | 报价产品型号：
表1 可选配置、易损件
序号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 配置规格 | 图样 | 单价（元）
备注
注：如无需备品备件，在备注处说明：无备品备件内容。
表2 零配件、消耗品报价明清单
序号 | 货物名称 | 规格及型号 | 原产地 | 品牌 | 图样 | 单价（元）
表3 保修期后的保修费用
保修期满后每年费用 |  | 金额或比例 | 备注
第1年
第2年
第3年
备注： 1.供应商对提供的产品在保修期满后，每增加一年的保修服务，所需费用进行填写。 2.填写内容可以是具体金额或以原设备采购合同总价为基准，填写比例（如3%等）。
报名供应商名称（加盖公章）：

## 3-3（平车）参数要求响应情况
【平车】参数要求响应情况
报名供应商名称（加盖公章）：
产品名称：
品牌：
型号：
序号 | 需求参数要求 |  | 供应商响应参数 （请填写产品实际参数） | 响应程度 | 备注
1 | 护栏 | 当运送病员到达无磁室或目的地后，打开两侧护栏自动放下，即可将患者转移。
2 | 脚轮 | 脚轮为高质量进口无磁轮。
3 | 摇手 | 无磁推车可通过头部摇把位置调节高度。
序号 | 配置清单（每台） |  | 供应商响应参数 （请填写产品实际参数） | 响应程度 | 备注
1 | 主车 | 1台
2 | 置物架 | 1个
3 | 床垫 | 1张
4 | 输液架 | 1根
5 | 便携式氧气瓶架 | 1个
6 | 护栏 | 1套
7 | 摇杆 | 1根
8 | 6寸静音轮 | 4个
序号 | 商务要求 |  | 供应商响应参数 （请填写产品实际参数） | 响应程度 | 备注
1 | 保修期：5年
2 | 交货期：30天