“沁园”品牌净水器滤芯更换及维修（保）服务
要求及明细表
一、滤芯更换及维修（保）服务要求
（一）病房及公共区域净水器由于用水量大，因此要求每8个月需要更换一次每台净水器的RO反渗透滤芯及后置活性炭滤芯，每6个月需要更换一次其他滤芯，如果有的科室用水量过大，可按科室要求增加更换次数。
（二）其他区域包括行政科室或个别办公室的净水器每6个月需要更换一次PP棉（聚丙烯熔喷滤芯），每1年需要更换一次颗粒活性炭滤芯及碳棒滤芯，每2年需要更换一次超滤膜滤芯（如有）、RO反渗透膜滤芯及后置活性炭滤芯。也可根据滤芯出水量以及检测TDS值>50时，根据科室要求对滤芯进行选择性更换。
（三）要求维保单位对全院的净水器（不只包含目前安装的，还包括后续安装的）进行定期滤芯更换及维护保养，对故障机器进行及时维修。要求维保单位设定专人负责，并保持24小时电话畅通，接到报修电话后2个小时内赶到现场，如果涉及到需要换配件等不能立即使用净水器的情况时，需提供临时机器设备供患者使用。每次更换完滤芯需要对旧滤芯及新滤芯进行拍照留底，并进行科室签字确认。
（四）每年随机抽选2台直饮机由第三方机构检测水质，并出具水质检测报告，检测费用由供应商负责。每月1次对全院净水器进行巡查及故障排查，并让科室签字确认，如有换件需求则与科室护士长沟通后进行维护。净水器故障所需维修更换的配件及耗材均免费更换，除维修所需更换的增压泵、压力罐要经过审计价格计费。
（五）供应商承诺更换与原品牌一致的滤芯。
二、净水器明细表
	科室/位置
	位置
	数量
	机型

	二楼CT室
	门诊3号楼
	1
	DCY-02

	二楼耳鼻喉
	门诊3号楼
	1
	R5-1500A

	四楼腔镜室
	门诊3号楼
	1
	DCY-02

	六楼605院办
	门诊3号楼
	1
	R5-01

	六楼612党办
	门诊3号楼
	1
	RO-400

	七楼医务部
	门诊3号楼
	1
	6903

	七楼运营管理部
	门诊3号楼
	1
	RU-401A

	六楼618审计科
	门诊3号楼
	1
	RU-401A

	院办603
	门诊3号楼
	1
	RD303

	六楼621审计科长
	门诊3号楼
	1
	RO-303

	六楼619宣传科
	门诊3号楼
	1
	RU-401A

	613书记室
	门诊3号楼
	1
	RU-401A

	七楼药供科
	门诊3号楼
	1
	RO-185H

	四楼肺功能室
	门诊3号楼
	1
	DCY-02

	五楼口腔科
	门诊3号楼
	1
	RO-400

	一楼西骨科专区
	门诊3号楼
	1
	DCY-02

	九楼感染科
	1号楼
	1
	DCY-02

	九楼医生用感染科
	1号楼
	1
	L11

	九楼医疗大厅
	1号楼
	1
	DCY-02

	四楼呼吸（一）
	1号楼
	1
	DCY-02

	八楼东医办室
	1号楼
	1
	DCY-02

	二楼放疗科
	1号楼
	1
	DCY-02

	消毒中心
	2号楼负一楼
	1
	L08

	介入科
	2号楼一楼西
	1
	RD310

	手术室餐厅
	2号楼三楼
	1
	DCY-02

	血液科（一）
	2号楼五楼东
	1
	DCY-02

	内分泌
	2号楼五楼西
	1
	DCY-02

	普外科
	2号楼八楼东
	1
	DCY-02

	神经外科（一）
	2号楼九楼东
	1
	DCY-02

	胸外科
	2号楼十楼东
	1
	DCY-02

	心内(三）
	2号楼十二楼东
	1
	DCY-02

	心内（二）
	2号楼十二楼西
	1
	DCY-02

	骨科（二）
	2号楼十三楼西
	1
	DCY-02

	骨科（三）
	2号楼十四楼东
	1
	DCY-02

	骨科（四）
	2号楼十四楼西
	1
	DCY-02

	眼科
	2号楼十五楼东
	1
	DCY-02

	肾内科
	2号楼十六楼东
	1
	DCY-02

	骨科（五）消化内（二）
	2号楼十七楼西
	1
	DCY-02

	全科
	2号楼十九楼东
	1
	DCY-02

	心内（一）
	2号楼十九楼西
	1
	DCY-02

	一楼扶梯下
	急诊6号楼
	1
	DCY-02

	二楼大厅
	急诊6号楼
	1
	DCY-02

	三楼病理科
	急诊6号楼
	1
	L08

	四楼大厅
	急诊6号楼
	1
	DCY-02

	五楼产科（休息室）
	急诊6号楼
	1
	L11

	六楼儿科（三）南
	急诊6号楼
	1
	DCY-02

	七楼儿科（二）南
	急诊6号楼
	1
	DCY-02

	七楼儿科（一）北
	急诊6号楼
	1
	DCY-02

	八楼老年病  南面
	急诊6号楼
	1
	DCY-02

	八楼办公区  北面
	急诊6号楼
	1
	DCY-02

	三楼静配中心
	急诊6号楼
	1
	L08

	三楼手术室
	急诊6号楼
	1
	L08

	三楼大厅
	急诊6号楼
	1
	DCY-02

	四楼保健科接待室
	急诊6号楼
	1
	L08

	四楼南侧日间病房
	急诊6号楼
	1
	DCY-02

	五楼产科病房热水间
	急诊6号楼
	1
	DCY-02

	五楼北侧产科
	急诊6号楼
	1
	DCY-02

	六楼北侧新生儿
	急诊6号楼
	1
	DCY-02

	一楼大厅
	核医学
	1
	406A

	一楼办公室
	核医学
	1
	DCY-04

	二楼大厅
	核医学
	1
	DCY-02

	二楼南侧
	核医学
	1
	DCY-04

	三楼南
	核医学
	1
	DCY-02

	四楼南水房
	核医学
	1
	DCY-02

	七楼药剂科
	科教楼
	1
	R5-08C

	四楼
	科教楼
	1
	R5-1500A

	五楼
	科教楼
	1
	RO-400

	六楼
	科教楼
	1
	RO-400

	观察室
	发热门诊
	1
	RU-401A

	开水间
	发热门诊
	1
	DCY-04

	老采血室
	发热门诊
	1
	L13

	一楼办公室维修组
	临床技能中心一楼
	1
	RU-401A

	临床医学
	临床技能中心三楼
	1
	DCY-02

	会议中心
	二楼卫生间
	1
	L33

	配电室
	
	1
	506A



